漯河市生态环境局

关于漯河市环境卫生服务中心垃圾卫生填埋场项目

环境影响报告书的批复

漯环监审〔2019〕10号

漯河市环境卫生服务中心：

你公司（统一社会信用代码：12411100418145119J）上报的由河南咏蓝环境科技有限公司编制的《漯河市环境卫生服务中心垃圾卫生填埋场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、漯河市环境卫生服务中心垃圾卫生填埋场项目位于漯河市源汇区空冢郭乡陈岗村西南1km、107国道东700m处，《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺、施工要求和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实该《报告书》提出的各项环保对策措施和现有工程的环境保护整改措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保竣工验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。应急渗滤液处理站恶臭经碱液喷淋塔除臭后通过15m高的排气筒外排，机扫卸污站恶臭经UV光解装置处理后通过15m高的排气筒外排，氨、硫化氢、臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；机扫卸污站卸料仓粉尘经布袋除尘器除尘后通过 15m 高的排气筒外排，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。垃圾填埋气体由导排系统收集后依托漯河市生活垃圾填埋气发电厂燃烧发电。

建设单位应加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度

减少无组织废气排放对环境的影响，场界恶臭无组织排放应满足《恶

臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准、场界颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

2.废水。本项目场区应实施清污分流、雨污分流，填埋区渗滤液、生活污水及冲洗车辆经渗滤液处理站处理后，主要污染物排放浓度应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2标准限值及漯河市马沟污水处理厂进水水质要求；机扫卸污站废水经卸污站一体化废水处理设施处理后，主要污染物浓度应满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准要求，处理达标后排入卸污站清水池，通过机扫车回用于道路清扫，不外排。

3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物  贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。

（四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000451）控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

五、项目日常环境监督管理工作由漯河市生态环境局源汇分局负责，漯河市生态环境综合执法支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场检查。

2019年12月4日